Общество с ограниченной ответственностью

Управляющая Компания

«Управ Дом»

363750, РСО – Алания

г. Моздок, пл. 50 лет Октября, 48

тел: 2-22-00

e-mail:  upravdom_mozdok@mail.ru

План работ ООО УК «Управ Дом» на 2021- 2022 г.г.

| №№ П.п | Адрес МКД | Наименование и виды работ | Объем работ | Источник финансирования | График исполнения работ | Выполнение работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ул. Савельева, 4 «А». | Проф. Тех., обслуживание сетей теплоснабжения | 1 | Соб. Сред | 1-4 квартал | Выполнено |
|  |  | Проф. Тех обслуживание сетей водоснабжения | 1 | Соб. Сред | 1-4 квартал | Выполнено |
|  |  | Проф. Тех обслуживание сетей водоотведения | 1 | Соб. Сред | 1-4 квартал | Выполнено |
|  |  | Проф. Тех обслуживание сетей электроснабжения | 1 | Соб. Сред | 1-4 квартал | Выполнено |
|  |  | Проф. Тех обслуживание сетей газоснабжения | 1 | Соб. Сред | 1-4 квартал | Выполнено |
|  |  | Ремонт кровли МКД | 12 м2 | Соб. Сред. | 1-4 квартал | Выполнено |
|  |  | Ремонт бельевой сушилки | 1 шт. | Соб. Сред | 2 квартал | Выполнено |
|  |  | Ремонт оградки | 3 м | Соб. Сред | 2 квартал | Выполнено |
|  |  | Очистка подвала от мусора | 750 м2 | Соб. Сред | 4 квартал | Выполнено |
|  |  | Утепление сетей теплоснабжения в подвальном помещении МКД | 750 м2 | Соб. Сред | 2 квартал | Выполнено |
|  |  | Замена сетей электроснабжения в подвальном помещении МКД | 750 м2 | Соб. Сред | 2 квартал | Выполнено |
|  |  | Ремонт водосточных труб | 6 шт. | Соб. Сред | 2 квартал | Выполнено |

Генеральный директор ООО УК «Управ Дом»                                              Дзангубеков В.С.